## 様式Ⅲ-9
工事工程表 | [23 empty] | （様式Ⅲ－９）
年度 工種 | H21年度 |  |  | H22年度 |  |  | H23年度 |  |  | H24年度 |  |  | H25年度 |  |  | H26年度 |  |  | H27年度 |  |  | H28年度
| 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12
ア 調査設計
イ 浄水施設(建築)
ウ 浄水施設(土木構造物)
エ 浄水施設(機械)
オ 排水処理施設(土木構造物)
カ 排水処理施設(建築)
キ 排水処理施設(建築・機械)
ク 配水池(建築)
ケ 配水池(土木構造物)
コ 薬品設備(機械)
サ 場内配管(建築･土木構造物)
シ 電気設備
ス 計装設備
セ 監視制御設備
ソ 外構工事
タ 第1段階撤去工事
チ 第2段階撤去工事
ツ その他工事
テ 試運転

## 様式Ⅲ-17
水収支計算書 | [15 empty] | （様式Ⅲ－17）
種別 | 番号 | 細目 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考(計算式）
計算条件 | （1） | 取水量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
|  | 水温 | （℃） | 17.8 | 20.8 | 25.9 | 27 | 25.2 | 19.1 | 22.5 | 15.8 | 15.2 | 9 | 13 | 11.3
|  | 原水濁度 | （度） | 7.1 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 1 | 3.8 | 0.5 | 0.8
|  | ｐＨ | （－） | 7.87 | 7.83 | 7.99 | 7.91 | 8.08 | 7.87 | 7.85 | 8.17 | 7.76 | 7.77 | 7.76 | 7.92
|  | SS換算係数 | （－） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | 濁度由来流入固形物量 | （kgDS/日） | 5889 | 1078 | 1161 | 2322 | 912 | 1742 | 1410 | 664 | 829 | 3152 | 415 | 664
[１]着水井 | （1） | 着水井流入量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
[２]除濁装置 | （2） | 除濁装置流入量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
| (101) | 排水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 排水ロス | （％）
[３]凝集混和槽 | （3） | 凝集混和槽流入量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
|  | ＰＡＣ注入率 | （mg/L）
|  | ＰＡＣ注入量 | （L/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ＰＡＣ由来流入固形物量 | （kgDS/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[４]膜ろ過設備 | (4) | 膜ろ過設備流入量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
|  | 膜モジュール単位面積 | （m2/ﾓｼﾞｭｰﾙ）
|  | 膜モジュール数 | （ﾓｼﾞｭｰﾙ/系列）
|  | 系列数 | （系列）
|  | 膜モジュール総面積 | （m2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 膜ろ過流束 | （m/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 膜ろ過水量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
|  | 物理洗浄周期 | （時間/回）
|  | 物理洗浄回数 | （回） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 膜ろ過設備流入固形物量 | （kgDS/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (7) | 循環水 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 循環率 | （％）
| (9) | 単位膜面積当り物理洗浄水量 | （L/m2）
|  | 物理洗浄水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (102) | 物理洗浄排水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 膜ろ過設備回収率 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (103) | 水質計器排水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[５]物理洗浄水槽 | (5) | 処理水量（膜ろ過設備より） | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (8) | 物理洗浄水槽流入流量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[６]配水池 | (6) | 配水池流入流量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (10) | 処理水量（回収系設備より） | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (104) | 物理洗浄水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (105) | 薬品洗浄水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (11) | 配水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[101]排水槽 | (101) | 排水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (102) | 物理洗浄排水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (103) | 水質計器排水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (109) | 循環水 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 循環率 | （％）
| (110) | 物理洗浄排水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[102]濃縮槽 | (106) | 濃縮槽流入量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 濃縮槽流入固形物量 | （kgDS/日） | 5889 | 1078 | 1161 | 2322 | 912 | 1742 | 1410 | 664 | 829 | 3152 | 415 | 664
|  | 濃縮槽流入濃度 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 濃縮槽排泥濃度 | （％）
[103]脱水機 | (111) | 脱水機投入汚泥量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 脱水機投入固形物量 | （kgDS/日） | 5889 | 1078 | 1161 | 2322 | 912 | 1742 | 1410 | 664 | 829 | 3152 | 415 | 664
|  | 脱水ケーキ含水率 | （％）
|  | 脱水ケーキ水分量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (112) | 脱水ケーキ発生量 | （TON/日） | 5.889 | 1.078 | 1.161 | 2.322 | 0.912 | 1.742 | 1.41 | 0.664 | 0.829 | 3.152 | 0.415 | 0.664
| (113) | ろ液 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[104]上澄水槽 | (107) | 上澄水流入量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[105]回収系設備 | (108) | 回収系膜ろ過設備流入量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 膜モジュール単位面積 | （m2/ﾓｼﾞｭｰﾙ）
|  | 膜モジュール数 | （ﾓｼﾞｭｰﾙ/系列）
|  | 系列数 | （系列）
|  | 膜モジュール面積 | （m2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 膜ろ過流束 | （m/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 物理洗浄周期 | （時間/回）
|  | 物理洗浄回数 | （回） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 回収系設備流入固形物量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (10) | 処理水量（回収系設備より） | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (104) | 単位膜面積当り物理洗浄水量（回収系） | （L/m2）
|  | 物理洗浄水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (110) | 物理洗浄排水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 回収系膜ろ過設備回収率 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[106]薬品洗浄設備 | (105) | 薬品洗浄必要水量 | （m3/系列）
|  | 薬品洗浄水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (114) | 薬品洗浄排水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 回収率 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on E58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on F58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on G58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on H58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on I58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on J58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on K58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on L58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on M58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on N58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on O58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on P58: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ

## 様式Ⅲ-53①②
種別 | 番号 | 細目 |  | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | 25h | 26h | 27h | 28h | 29h | 30h | 31h | 32h | 33h | 34h | 35h | 36h | 37h | 38h | 39h | 40h | 41h | 42h | 43h | 44h | 45h | 46h | 47h | 48h | 備考（計算式）
計算条件 | （1） | 取水量 | （m3/時） | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |  | 172800
|  | 水温 | （℃） | 18.2 | 18.1 | 18 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 |  | 10
|  | 原水濁度 | （度） | 9.8 | 12.2 | 15 | 22.5 | 28.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.5 | 27.7 | 26.6 | 25.7 | 24.6 | 24.2 | 23.5 | 22.3 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 20.7 | 20.4 | 19.7 |  | 2.78
|  | ｐＨ | （－） | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  | 7.5
|  | SS換算係数 | （－） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2
|  | 濁度由来流入固形物量 | （kgDS/時） | 339 | 422 | 518 | 778 | 985 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1020 | 957 | 919 | 888 | 850 | 836 | 812 | 771 | 750 | 736 | 722 | 715 | 705 | 681
[１]着水井 | （1） | 着水井流入量 | （m3/時） | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |  | 172800
[２]除濁装置 | （2） | 除濁装置流入量 | （m3/時） | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
| (101) | 排水量 | （m3/時） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 排水ロス | （％）
[３]凝集混和槽 | （3） | 凝集混和槽流入量 | （m3/時） | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |  | 10
|  | ＰＡＣ注入率 | （mg/L） | [49 empty] | 20
|  | ＰＡＣ注入量 | （L/時） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ＰＡＣ由来流入固形物量 | （kgDS/時） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 528.5647
[４]膜ろ過設備 | (4) | 膜ろ過設備流入量 | （m3/時） | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |  | #VALUE!
|  | 膜モジュール単位面積 | （m2/ﾓｼﾞｭｰﾙ） | [49 empty] | #VALUE!
|  | 膜モジュール数 | （ﾓｼﾞｭｰﾙ/系列） | [49 empty] | 10E×10M
|  | 系列数 | （系列） | [49 empty] | 24
|  | 膜モジュール総面積 | （m2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
|  | 膜ろ過流束 | （m/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 膜ろ過水量 | （m3/時） | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
|  | 物理洗浄周期 | （時間/回） | [49 empty] | 3
|  | 物理洗浄回数 | （回） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 8
|  | 膜ろ過設備流入固形物量 | （kgDS/時） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
| (7) | 循環水 | （m3/時） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
|  | 循環率 | （％）
| (9) | 単位膜面積当り物理洗浄水量 | （L/m2）
|  | 物理洗浄水量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (102) | 物理洗浄排水量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE!
|  | 膜ろ過設備回収率 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (103) | 水質計器排水量 | （m3/時） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[５]物理洗浄水槽 | (5) | 処理水量（膜ろ過設備より） | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (8) | 物理洗浄水槽流入流量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[６]配水池 | (6) | 配水池流入流量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #REF!
| (10) | 処理水量（回収系設備より） | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (104) | 物理洗浄水量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (105) | 薬品洗浄水量 | （m3/時） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (11) | 配水量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[101]排水槽 | (101) | 排水量 | （m3/時） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
| (102) | 物理洗浄排水量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE!
| (103) | 水質計器排水量 | （m3/時） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (109) | 循環水 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE!
|  | 循環率 | （％）
| (110) | 物理洗浄排水量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[102]濃縮槽 | (106) | 濃縮槽流入量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE!
|  | 濃縮槽流入固形物量 | （kgDS/時） | 339 | 422 | 518 | 778 | 985 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1020 | 957 | 919 | 888 | 850 | 836 | 812 | 771 | 750 | 736 | 722 | 715 | 705 | 681 |  | #VALUE!
|  | 濃縮槽流入濃度 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE!
|  | 濃縮槽排泥濃度 | （％） | [49 empty] | 1
[103]脱水機 | (111) | 脱水機投入汚泥量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #REF!
|  | 脱水機投入固形物量 | （kgDS/時） | 339 | 422 | 518 | 778 | 985 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1020 | 957 | 919 | 888 | 850 | 836 | 812 | 771 | 750 | 736 | 722 | 715 | 705 | 681 |  | #VALUE!
|  | 脱水ケーキ含水率 | （％） | [49 empty] | 65
|  | 脱水ケーキ水分量 | （m3/時） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (112) | 脱水ケーキ発生量 | （TON/時） | 0.339 | 0.422 | 0.518 | 0.778 | 0.985 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.02 | 0.957 | 0.919 | 0.888 | 0.85 | 0.836 | 0.812 | 0.771 | 0.75 | 0.736 | 0.722 | 0.715 | 0.705 | 0.681 |  | #VALUE!
| (113) | ろ液 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[104]上澄水槽 | (107) | 上澄水流入量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE!
[105]回収系設備 | (108) | 回収系膜ろ過設備流入量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE!
|  | 膜モジュール単位面積 | （m2/ﾓｼﾞｭｰﾙ） | [49 empty] | #VALUE!
|  | 膜モジュール数 | （ﾓｼﾞｭｰﾙ/系列） | [49 empty] | 10E×10M
|  | 系列数 | （系列） | [49 empty] | 24
|  | 膜モジュール面積 | （m2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
|  | 膜ろ過流束 | （m/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 物理洗浄周期 | （時間/回） | [49 empty] | 3
|  | 物理洗浄回数 | （回） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 8
|  | 回収系設備流入固形物量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE!
| (10) | 処理水量（回収系設備より） | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (104) | 単位膜面積当り物理洗浄水量（回収系） | （L/m2）
|  | 物理洗浄水量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE!
| (110) | 物理洗浄排水量 | （m3/時） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE!
|  | 回収系膜ろ過設備回収率 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[106]薬品洗浄設備 | (105) | 薬品洗浄必要水量 | （m3/系列） | [49 empty] | 5.3
|  | 薬品洗浄水量 | （m3/時） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (114) | 薬品洗浄排水量 | （m3/時） | [49 empty] | 1.3
|  | 回収率 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on E58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on F58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on G58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on H58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on I58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on J58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on K58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on L58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on M58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on N58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on O58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on P58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on Q58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on R58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on S58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on T58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on U58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on V58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on W58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on X58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on Y58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on Z58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AA58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AB58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AC58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AD58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AE58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AF58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AG58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AH58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AI58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AJ58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AK58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AL58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AM58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AN58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AO58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AP58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AQ58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AR58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AS58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AT58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AU58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AV58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AW58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AX58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AY58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ
Note on AZ58: ACTION: +19手打ち（109）の水量を打つ

## 様式Ⅲ-61
エネルギー使用量計算書 | [65 empty] | （様式Ⅲ－61－①・②）
施設 | 番号 | 機器名称 | 単機 容量 kW | 設置 台数 | 設置 容量 kW | 4月 |  |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 備考
[6 empty] | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日 | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日 | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日 | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日 | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日 | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日 | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日 | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日 | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日 | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日 | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日 | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日
浄水施設設備 | 101 | 例：原水ポンプ | 37 | 10 | 370 | 8 | 296 | 24 | 20 | 1420.8 | 8 | 296 | 24 | 25 | 1776 | 8 | 296 | 24 | 30 | 2131.2 | 8 | 296 | 24 | 35 | 2486.4 | 8 | 296 | 24 | 40 | 2841.6 | 7 | 259 | 24 | 45 | 2797.2 | 8 | 296 | 24 | 20 | 1420.8 | 8 | 296 | 24 | 25 | 1776 | 8 | 296 | 24 | 30 | 2131.2 | 8 | 296 | 24 | 35 | 2486.4 | 8 | 296 | 24 | 40 | 2841.6 | 7 | 259 | 24 | 45 | 2797.2
薬品設備
事業者用管理棟設備
排水処理施設設備
電気設備
計装設備
監視制御設備
附帯施設設備
計 | [9 empty] | 1420.8 |  |  |  |  | 1776 |  |  |  |  | 2131.2 |  |  |  |  | 2486.4 |  |  |  |  | 2841.6 |  |  |  |  | 2797.2 |  |  |  |  | 1420.8 |  |  |  |  | 1776 |  |  |  |  | 2131.2 |  |  |  |  | 2486.4 |  |  |  |  | 2841.6 |  |  |  |  | 2797.2
①力率・効率を一定に定義する。定義しないと適当な数字を使う可能性があり、評価できなくなる。
一方、力率・効率をこちらから定義すると受託後、電力料金の計算が合わないため、電気料金につい て再協議が必要となる。
②月によって日数が違うとともに、休日も違うが、これは業者の運転提案によるものと割り切る。
③稼動台数は月平均とする。小数点以下もあり得る。

## 様式Ⅲ-63
年別維持管理計算書 | [23 empty] | （様式Ⅲ－63） | [19 empty] | （様式Ⅲ－63） | [19 empty] | （様式Ⅲ－63） | [20 empty] | （様式Ⅲ－63）
様式Ⅳ-8 分類 | 区分 | 番号 | 名称 | 維持管理費用 上段：工種 下段：金額 | 維持管理期間 | [19 empty] | 維持管理期間 | [19 empty] | 維持管理期間 | [19 empty] | 維持管理期間 | [19 empty] | 合計
[5 empty] | 1年目 |  |  |  | 2年目 |  |  |  | 3年目 |  |  |  | 4年目 |  |  |  | 5年目 |  |  |  | 6年目 |  |  |  | 7年目 |  |  |  | 8年目 |  |  |  | 9年目 |  |  |  | 10年目 |  |  |  | 11年目 |  |  |  | 12年目 |  |  |  | 13年目 |  |  |  | 14年目 |  |  |  | 15年目 |  |  |  | 16年目 |  |  |  | 17年目 |  |  |  | 18年目 |  |  |  | 19年目 |  |  |  | 20年目
[5 empty] | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 第１ | 第２ | 第３ | 第４
浄水施設 | 浄水施設主要施設リスト （建築・土木構造物） | 1 | 膜ろ過棟 | 工種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 屋根修繕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 屋根修繕 | - | -
|  |  |  | 上記費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 6000
工種
上記費用
工種
上記費用
| 浄水施設主要設備リスト （機械設備） |  |  | 工種
上記費用
工種
上記費用
工種
上記費用
配水池 | 配水池及び主要設備リスト |  |  | 工種
上記費用
工種
上記費用
薬品設備 | 薬品設備主要設備リスト |  |  | 工種
上記費用
工種
上記費用
事業者用管理棟 | 浄水施設主要施設リスト （建築・土木構造物） |  |  | 工種
上記費用
工種
上記費用
排水処理施設 | 排水処理主要施設リスト （建築・土木構造物） |  |  | 工種
上記費用
工種
上記費用
| 排水処理主要施設リスト （機械設備） |  |  | 工種
上記費用
工種
上記費用
電気設備 | 電気設備主要設備リスト |  |  | 工種
上記費用
工種
上記費用
計装設備 | 計装設備主要設備リスト |  |  | 工種
上記費用
工種
上記費用
| 監視制御主要設備リスト |  |  | 工種
上記費用
工種
上記費用
場内配管 | 場内配管主要リスト |  |  | 工種
上記費用
工種
上記費用
その他必要な附帯施設 | 場内整備附帯施設主要施設リスト |  |  | 工種
上記費用
工種
上記費用
合計